阿坝州茂县生态环境局

关于茂县“8.20”暴雨灾害安全饮水恢复项目环境影响报告表的批复

茂县水务局：

你局报送的《茂县“8.20”暴雨灾害安全饮水恢复项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和（《茂县“8.20”暴雨灾害安全饮水恢复项目环境影响报告表的专家审查意见》收悉。经审查，现对该项目批复如下：

- 项目“茂县‘8.20’暴雨灾害安全饮水恢复项目”是对茂县凤仪镇、土门镇、富顺镇、南新镇4个镇8个村原有的饮水设施进行修复，解决涉及人口约13600人安全饮水，主要建设内容为：新建或恢复重建底格栏栅坝6个、取水口4个、沉砂池5个、蓄水池5座（其中100立方米蓄水池3座、50立方米蓄水池2座）、小型水厂1座以及饮水管网布局等相关配套设施。项目总投资754.62万元，环保投资27万元，占总投资的3.58%。

项目根据《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类“二、水利  4、农村饮水安全工程”。项目取得了茂县发展和改革局出具的《关于茂县“8.20”暴雨灾害安全饮水恢复工程实施方案的批复》（茂发改行审[2020]44号），项目符合国家相关产业政策。

项目为修复农村安全饮水供水，保证当地居民饮水方便、安全，根据《茂县水利发展“十三五”规划报告》，为安全饮水恢复工程，符合茂县相关水利规划。同时项目涉及4个镇8个村，用地取得了茂县自然资源局出具的《关于茂县“8.20”暴雨灾害安全饮水恢复项目工程用地预审与选址意见的复函》（茂自然资函[2020]114号）予以确认，因此，该建设项目用地符合相关用地规定。

该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到控制。我局同意《报告表》结论，你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。严格执行环境保护“三同时”制度，落实环保设计合同，将环保措施纳入施工承包合同之中。落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）严格按照报告表要求落实水环境保护措施。

施工期项目施工期混凝土搅拌废水和器械清洗废水经沉淀后回用，禁止外排；生活污水依托区域已有的环境卫生设施进行处理。

- 严格按照报告表要求落实大气污染防治措施。

施工期内施工场地及道路采取洒水或喷淋等降尘措施，施工现场、物料堆放场设置围档（不低于2.5m）；同时加强物料、建筑废物管理，建筑材料置于工棚内，土石方和物料临时堆场按要求设置，及时覆盖；加强运输车辆管理，控制车速，加盖蓬布，及时清扫洒落物。

（四）严格按照报告表要求落实噪声污染防治措施。

施工期加强施工现场管理，结合周围居民区分布，合理安排施工时间，优化施工布局，确保噪声不扰民。尽量采用低噪声施工机械，高噪机械设备尽可能远离敏感点布置，搅拌机等固定设备应尽量设置在施工工棚内，并安装减震垫；严禁午间、夜间施工。

运营期宗渠村小型水厂消毒设备等噪声加强，要对噪声设备设置隔声罩、封闭、距离衰减等措施，做到达标排放。

（五）严格按照报告表要求落实固体废弃物处置措施。

施工期建筑垃圾和生活固废按照“资源化、减量化、无害化”的要求处置，其中建筑垃圾按照报告表做好各类固废处置工作，对能回收利用的加以回收利用，不能回收利用的运至指定地点安置，杜绝乱排乱放。

运营期泥沙定期清掏，清掏的泥沙用于周边场地平整。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展竣工环境保护验收，并向我局报送相关信息后方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

阿坝州茂县生态环境局

2020年9月9日